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Словарь сокращений

ПКМ - правая кнопка мыши

ЛКМ - левая кнопка мыши
УДП - управление деловыми процессами
ОС - ответственный сотрудник 

РМТО - регистр медицинской техники и оборудования
РУ - регистрационное удостоверение
МИ - медицинское изделие
Общая информация

В разделе представлена общая информация для работы с системой.
Элементы управления и их обозначения

При вводе данных в Систему, используются следующие элементы управления: Таблица 1
	№ п/п
	Элемент
	Обозначение

	1.
	Выпадающий список
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	2.
	Выбор из справочника
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	3.
	Поле для ввода
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	4.
	Поле для ввода, обязательное для заполнения
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	5.
	Чекер
	[image: image5.png]





Вызов контекстного меню

Для вызова контекстного меню формы используется правая кнопка мыши (при настройке мыши для левой руки – левая кнопка мыши). Контекстное меню содержит команды для объекта, находившегося под указателем мыши в момент вызова меню (или для выделенных записей):
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Рисунок 1
Сортировка

Каждое поле таблицы можно отсортировать по возрастанию и убыванию (для текстовых 
полей – по алфавиту в прямом и обратном порядке). Для быстрой сортировки следует навести курсор на заголовок таблицы и нажать левую кнопку мыши. При повторном нажатии значения в столбце будут отсортированы в обратном порядке, последующее нажатие отменит предыдущие сортировки. Если колонка отсортирована, это будет показано с помощью специального значка [image: image7.png]


 или [image: image8.png]


 на ней:
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Рисунок 2
Для сортировки по нескольким столбцам одновременно: 

· сначала производим сортировку по первой колонке обычным способом;
· для второй и последующих колонок с зажатой кнопкой Ctrl щелкаем на заголовок таблицы.

Отбор

Отбор предназначен для вывода записей (списка), удовлетворяющих заданным условиям отбора. Обычно каждое условие отбора определяет некоторое ограничение на значение поля (характеристики, колонки) записи. В результате отбора в списке выводятся только те записи (список ограничивается только теми записями), значение полей которых удовлетворяет условиям отбора.

Для отбора записей требуется вызвать контекстное меню и выбрать пункт Отобрать или нажать на клавиатуре клавишу «F6». Действие «Отобрать» предназначено для отбора записей в списке по условиям, заданным для определенной совокупности полей записи, и задается только в главной таблице главного окна раздела.
Внимание! Окно с формой отбора появляется автоматически при открытии большинства разделов Системы.
Условия, заданные подобным способом, учитываются в совокупности (объединяются по «логическому И»). Как правило, по действию «Отобрать» отбор записей в спецификации не производится (см. «Отбор по колонке»). Но может быть произведен отбор, например, документов, для которых имеется хотя бы одна запись спецификации, некоторая характеристика которой удовлетворяет определенному условию. Причем для отобранных документов выводится полный список позиций спецификации.
Внимание! После закрытия раздела (а также после окончания сеанса работы с модулем) последние заданные условия отбора запоминаются, причем индивидуально для каждого пользователя. При последующем открытии раздела Система автоматически установит условия отбора, заданные в этом разделе в последний раз.

Рекомендации по отбору:

· При необходимости задавайте такие условия отбора, которые (с небольшими изменениями) можно применять практически всегда;
· Если имеется возможность отбора и по записям, и по каталогам раздела, то для ускорения вывода записей лучше пользоваться отбором либо только по каталогу, либо только по записям – комбинированный отбор более продолжителен;

· Не задавайте, по возможности, слишком широкий диапазон дат в качестве условия отбора;

· Не сужайте чрезмерно список записей, чтобы не приходилось лишний раз обращаться к базе данных для отбора новых записей.

Отбор по колонке

Условия, заданные подобным способом для двух и более колонок одного списка, учитываются в совокупности (объединяются по «логическому И»). Заголовок колонки, для которой задано условие отбора, выделяется как на скриншоте.
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Рисунок 3
Набор полей вызываемого окна «Отбор по колонке» зависит от типа характеристики, отражаемой в колонке:

Дата – окно содержит пару полей для задания календарного диапазона;

Строка – поле для ввода текста с использованием знаков подстановки;

Число – пару полей для задания диапазона числовых значений;

Значение – предопределенный перечень значений с флажками для каждого из них.

Например, контрагенты (словарь «Контрагенты»), отнесенные к физическим лицам, могут быть как сотрудниками, так и не сотрудниками предприятия. Тогда окно «Отбор по колонке» содержит две позиции: Нет и Да. Если отметить только пункт Да – будут отобраны контрагенты-сотрудники.
Внимание! Отбор по колонке отсутствует, если колонка содержит составные данные, например: 

– Номер документа: Префикс номера, собственно номер;

– Документ основание: Тип, Номер, Дата.

Работа с таблицами

Информация в системе представлена в виде таблиц. При работе с таблицами доступны следующие действия:

выделение данных;

добавление данных;

размножение данных;

изменение данных;

удаление данных.
Выделение данных

Предусмотрено несколько способов выделения строк в таблицах с данными:

с помощью клавиш «+» (выделить все) или «-» (снять все выделения);
с помощью отметки строк в специальной колонке «[image: image11.png]


», строки выделяются левой кнопкой мыши или клавишей «Пробел»;

с помощью кнопки «[image: image12.png]


» на экранной форме или кнопки «*» на клавиатуре можно произвести инверсию (ранее невыделенные записи становятся выделенными и наоборот) выделенных строк:
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Рисунок 4
Добавление данных

Для добавления новой записи в таблицу требуется вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить или нажать на клавиатуре клавишу «Ins». В открывшемся окне «Наименование Окна: Добавление» следует указать необходимую информацию и нажать кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения данных можно нажать кнопку Отмена. 
Размножение данных

Если для добавления записи в таблицу не требуется вводить новые данные, а возможно изменить уже имеющиеся, то существующую запись можно размножить. Для этого в контекстном меню нужной строки необходимо выбрать пункт Размножить или нажать на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl+F3». В открывшемся окне «Наименование окна: Размножение» следует внести необходимые изменения и нажать кнопку ОК. Содержание и способы заполнения полей при размножении данных аналогичны их добавлению. Разница состоит в том, что поля будут автоматически заполнены значениями изменяемой записи.
Редактирование данных

Для редактирования данных таблицы необходимо вызвать контекстное меню изменяемой записи и выбрать пункт Исправить или нажать на клавиатуре клавишу «F2». В открывшемся окне «Наименование Окна: Исправление» следует внести необходимые изменения и нажать кнопку ОК. Изменение данных выполняется аналогично их добавлению. Для закрытия окна без сохранения данных следует нажать кнопку Отмена.
Запуск Системы
При подключении к подсистеме открывается окно для указания параметров соединения с базой данных Системы.
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Рисунок 5
· Пользователь - указать имя пользователя 

· Пароль - указать пароль пользователя

· Приложение - выбрать приложение «Управление деловыми процессами»

· Запомнить меня - установить/снять признак сохранения пароля

· Изменить пароль - установить/снять признак изменения пароля

Нажать кнопку Вход.

Инструкция по работе с модулем «Управление деловыми процессами»
Общая информация о модуле
Данное руководство содержит общее описание работы с модулем и описывает основные функции модуля «Управление деловыми процессами». Каждое событие имеет свой тип и функциональные возможности, c подробным описанием конкретных типов можно ознакомиться в разделе «Маршруты подсистемы  «Регистр медицинской техники и оборудования».

Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Учет > События 
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Рисунок 6
В открывшемся окне «События: Отбор» нажать кнопку ОК. При необходимости укажите требуемые условия отбора.
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Рисунок 7
В разделе «События» отображается список всех событий, предназначенных для вашего учреждения. В колонке «Статус» отображается состояние события на текущий момент. Набор допустимых значений, которые может принимать поле «Статус», зависит от Типа События. 
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Рисунок 8
В спецификации «История изменения» события (в нижней части экрана) в колонке «Автор» указан Инициатор события, а в колонке «Направить» указана фамилия сотрудника, которому это событие направлено для исполнения. Если в колонке «Направить» указаны ваша фамилия, то исполнителем являетесь вы.
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Рисунок 9
Основные действия с событиями
· Добавление события
· Аннулирование

· Отмена аннулирования

· Просмотр события
· Примечания
· Работа с присоединенными файлами

· Направление

Добавление события
Для добавления события нажать ПКМ > Добавить:
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Рисунок 10
В окне добавления события необходимо выбрать «Тип события».
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Рисунок 11
При заполнении поля «Тип» необходимо выбрать один из предложенных типов событий и нажать кнопку ОК. Поле «Номер» и «Статус» заполняются автоматически при выборе Типа события. Каждый тип события имеет свои функци, набор вкладок и обязательных полей. С более подробным описанием типов событий можно ознакомиться в разделе «Маршруты подсистемы  «Регистр медицинской техники и оборудования».
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Рисунок 12
В окне добавления события необходимо заполнить обязательные поля, отмеченные красным цветом.
	Важно!

	При записи возможна ошибка с сообщением: «Дублирование сочетания префикса и номера события».
Причина ошибки: у событий в рамках группы осуществляется автоматическая нумерация,  в результате каждому событию присваивается уникальный порядковый номер.

Когда создается новое событие, ему присваивается порядковый номер, который не резервируется системой, пока событие не будет записано, т.е. пока не нажата кнопка «ОК». Если в процессе заполнения другой пользователь также создает событие, то двум событиям присваивается одинаковый номер, который ещё не зарезервирован. Данный порядковый номер будет записан тому событию, которое сохранят первым, а во втором событии необходимо изменить порядковый номер на следующий.

Решение: для изменения номера на вкладке «Событие» необходимо нажать кнопку с изображением галочки. В результате заявке будет присвоен новый номер и её можно будет записать и отправить ответственному сотруднику.
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Рисунок 13
Аннулирование
Аннулирование события и его последующее архивирование выполняется инициатором события. Чтобы аннулировать события необходимо пометить их в списке, нажать на событие ПКМ > Действия > Аннулировать.
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Рисунок 14
Отменить  аннулирование
Чтобы отменить аннулирование, необходимо отобразить аннулированные события. Для этого необходимо нажать кнопку F6 или ПКМ > Отобрать. 
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Рисунок 15
В появившемся окне переключить на вкладке «События» отображение на Аннулированные и нажать кнопку ОК.
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Рисунок 16
Далее необходимо выбрать событие, аннулирование которого необходимо отменить, для этого нажать ПКМ на событие > Действия > Отменить аннулирование.
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Рисунок 17
Просмотр и исправление  события
Установить курсор на нужном событии и ПКМ (правая кнопка мыши) > Исправить:
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Рисунок 18
Форма «События: Исправление» разделена на 3 вкладки:
1. Вкладка «Событие»

На вкладке отображается: № и дата события, тип, статус, описание и его инициатор.
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Рисунок 19
2. Вкладка «Исполнение»

На вкладке отображается: планирование, инициатор события и исполнитель (направить).
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Рисунок 20
3. Вкладка «Свойства»

Наполнение  вкладки  «Свойства» зависит от того какие функциональные возможности заложены для конкретного типа события.  Более подробно вкладка описана в разделе «Маршруты подсистемы  «Регистр медицинской техники и оборудования» для каждого типа события.
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Рисунок 21
Примечания
Для просмотра примечаний к событию, необходимо перейти на вкладку События > Примечания.         
Для добавления записи нажать ПКМ > Добавить
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Рисунок 22
В появившемся окне ввести текст примечания, далее нажать кнопку ОК
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Рисунок 23
Работа с разделом «Присоединенные документы»
Чтобы увидеть присоединенные документы к событию, нажать ПКМ > Связи > Присоединенные документы
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Рисунок 24
В открывшемся окне отобразится полный перечень присоединенных файлов.
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Рисунок 25
Чтобы открыть файл для просмотра, необходимо установить курсор на строке, ПКМ (правая кнопка мыши) > Выгрузить в файл. Далее файл будет загружен на компьютер пользователя в каталог в соответствии с настройками интернет-браузера.
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Рисунок 26
Чтобы Добавить свой файл к событию (присоединенный документ), необходимо нажать ПКМ > Прикрепить файлы.
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Рисунок 27
Откроется форма для добавления файла. 
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Рисунок 28
В строке «Файлы для импорта» необходимо нажать на кнопку, изображающую добавление файла (выделена красным). 
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Рисунок 29
В окне «Загрузка файлов» при нажатии кнопки Загрузка, появится доступ к файлам находящийся на рабочем столе. После выбора файла и необходимо нажать кнопку Открыть:
После выбора файла для подтверждения загрузки, на основой форме нажать кнопку ОК.
При необходимости к событию можно присоединять несколько файлов (присоединенных документов).
Перевод события в следующий статус
Смена статуса осуществляется через меню ПКМ > Действия > Перейти
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Рисунок 30
Выбрать в окне «Маршруты событий (точки перехода)» следующий статус и нажмите ОК
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Рисунок 31
Например, чтобы отметить событие как выполненное, выберите статус Выполнено и нажмите Ок. После этого событие считается выполненным и его статус меняется на Выполнено.
	Примечание

	Набор доступных действий, статусов и прав на их изменения зависит от конкретного типа и маршрута события. В разделе «Маршруты подсистемы  «Регистр медицинской техники и оборудования» представлены примеры конкретных маршрутных карт.


Маршруты подсистемы  «Регистр медицинской техники и оборудования»
Маршруты, переназначенные для работы с подсистемой «Регистр медицинской техники и оборудование»:
· Добавление регистрационных удостоверений

· Модификация справочника Классификатора

· Регистрация информации о простое МИ

· Согласование простоя более 3-х месяцев
Карта маршрута
Маршрут перемещения события – порядок, правила и очередность исполнения события.

Точки маршрута – места, в которых конкретизируется выполнение ответственными исполнителями определенных действий, описываются условия разветвления и т.п. Точка маршрута подразумевает любое действие из возможного набора функций данного Типа события. Пользователь выполняет конкретное действие только при наличии соответствующих полномочий и при соблюдении определенных условий. Факт выполнения действия регистрируется в истории события. Каждый тип события имеет свои маршруты. В данная схема отражает маршруты и возможные состояния текущего события.
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Рисунок 32
Описание состояний события:

Новое событие - статус принимает новое созданное событие. Событие находится в очереди на обработку. В случае когда событие продолжительное время находится в данном статусе, необходимо связаться с ответственным сотрудником МИАЦ. 

Анализ - события принимает статус, когда ответственный сотрудник начал выполнять вашу заявку и проверять достоверность введенных данных. Имя ответственного сотрудника можно увидеть в колонке «Направить».

Требуется ДИ - статус события, обозначающий, что требуется дополнительная информация от инициатора события. Ответственный сотрудник может отправить событие обратно инициатору, запросив дополнительную информацию, которую необходимо будет добавить в примечании или присоединённом документе.

Реализовано - статус выполненного события.

Отклонено - статус отклоненного события по решению ответственного сотрудника. Причина отказа должна быть указана в примечании.
Пример исполнение процесса на примере «Модификация классификатора МИ»: 

Пользователь создает в системе событие с типом «Новое событие», после чего ответственный сотрудник МИАЦ выполняет переход из точки «Новое событие» в точку «Анализ». В точке «Анализ» ответственный сотрудник проверят достоверность введенных данных. Если введенные данные верны, то он переводит событие в статус «Реализован», в этот момент происходит изменение словаря «Классификатор МИ». В точке маршрута «Анализ» ответственный сотрудник может переадресовать событие обратно инициатору события (Анализ > ТребуетсяДИ), который будет должен предоставить дополнительную информацию, добавив ее в примечании или присоединенных документах, а затем выполнить возврат (ТребуетсяДИ > Анализ).
Добавление регистрационных удостоверений
УДП > События > ПКМ > Добавить > Тип события - «ДобавлениеРУ» 
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Рисунок 33
Наименование: Добавление регистрационного удостоверения в Классификатор медицинских изделий.

Назначение: используется для добавления в «Классификатор МИ» регистрационных удостоверений. Если при заполнении «Картотеки медицинских изделий» в поле «Регистрационное удостоверение» отсутствует необходимое значение (и при этом оно присутствует в справочнике регистрационных удостоверений), то с помощью данного типа событий можно согласовать добавление необходимых удостоверений в классификатор для данного медицинского изделия. После согласования нужное регистрационное удостоверение станет доступно для выбора.
	Важно!

	В полях «Классификатор МИ» и «Модель» необходимо указать точные значения из словаря «Классификатор МИ» для медицинского изделия, соответствующего данному регистрационному удостоверению. Во избежание ошибок рекомендуется в обоих полях выбирать значение из справочника.


Данный маршрут доступен только для пользователей, у которых есть доступ к подсистеме «Управление деловыми процессами» (УДП) и «Регистр медицинской техники и оборудования».
При добавлении события необходимо заполнить все обязательные поля и вкладки:

1. Вкладка «Событие». Отображается основная информация по событию. Необходимо выбрать тип «ДобавлениеРУ».

В поле «Описание» указывается текст «Модификация справочника Классификатор медицинских изделий».
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Рисунок 34
2. Вкладка «Свойства». Содержит набор полей для добавления регистрационного удостоверений.
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Рисунок 35
· Классификатор МИ – выбрать запись из словаря «РРМТО. Классификатор МИ»;
· Модель - выбрать запись из словаря «РРМТО. Классификатор МИ»;
· Регистрационное удостоверение - выбрать из справочника регистрационное удостоверение, соответствующее данному МИ. 
Для сохранения заявки необходимо нажать кнопу ОК.
	Важно!

	При записи возможна ошибка с сообщением: «Дублирование сочетания префикса и номера события». Причина и исправление ошибки описаны в пункте инструкции «Добавление события»


Далее ответственный сотрудник МИАЦ направляет заявку на себя.
Для отправки события ответственный сотрудник МИАЦ (далее ОС) производит следующие действия:

1. Нажать правой кнопкой мыши по событию и выбрать пункты Действия > Перейти
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Рисунок 36
2. В открывшемся окне выбрать пункт «Анализ», нажать ОК
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Рисунок 37
3. В следующем окне необходимо выбрать ОС, которому будет отправлено событие, и нажать кнопку Выбрать.

4. ОС обрабатывает заявку и переводит событие в один из ниже перечисленных статусов:

4.1. Если на основании события принято решение о внесении изменений в словарь «Классификатор МИ», то ОС переводит событие в статус «Реализовано». В результате:
· В словарь «КлассификаторМИ» добавляется запись об указанном регистрационном удостоверении
· Событие возвращается инициатору со статусом «Реализовано»
· В разделе «Картотека медицинских изделий» становится доступным для выбора указанное регистрационное удостоверение.
4.2. Если на основании события принято решение не вносить изменения в словарь «Классификатор МИ», то ОС переводит событие в статус «Отклонено». В результате:
· В словарь «КлассификаторМИ» изменения не вносятся.

· Событие возвращается инициатору со статусом «Отклонено».
4.3. Если в событие необходимо внести изменения или требуется дополнительная информация, то ОС возвращает событие инициатору с указанием причины возврата в примечании к событию. В результате событие возвращается инициатору со статусом «Требуется ДИ». Инициатору необходимо ознакомиться с причинами возврата, внести необходимые изменения или предоставить запрашиваемую информацию и вернуть событие ОС для дальнейшей обработки.
Модификация «Классификатора МИ»
· Маршрут: Модификация справочника Классификатора

· Мнемокод: МодифКлассификаторМИ
· Наименование: Модификация справочника Классификатора

· Назначение: Используется для добавления и изменения записей словаря «КлассификаторМИ»
Данный маршрут доступен только для пользователей, у которых есть доступ к подсистеме «Управление деловыми процессами» (УДП) и «Регистр медицинской техники и оборудования».
При добавлении события необходимо заполнить все обязательные поля и вкладки:
1. Вкладка «Событие». Отображается основная информация по события.
В поле «Описание» указывается текст «Модификация справочника Классификатор медицинских изделий».
2. Вкладка «Свойства». Содержит набор полей для добавления или изменения МИ.
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Рисунок 38
На вкладке «Свойства» необходимо указать следующую информацию:
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Рисунок 39
· Наименование - указывается официальное наименование медицинского изделия по документам
· Тим МИ - из словаря «Виды МИ» выбирается соответствующий вид медицинского изделия
· Индивидуальный учет - указывается является изделие отдельной единицей учета («Да») или же комплектом («Нет»), в состав которого входят другие медицинские изделия

· Модель - указывается модель медицинского изделия по документам

· Класс потенциального риска применения - выбирается из словаря «РРМТО. Степени риска»
· Сфера применения - выбирается из словаря «РРМТО. Сферы применения»
· Область медицинского применения - из словаря «РРМТО. Области применения»
· Функциональное назначение - из словаря «РРМТО. Функциональное назначение»
· Регистрационное удостоверение - поле не обязательно к заполнению - выбирается из справочника «РРМТО. Справочник регистрационных удостоверений и моделей по классификации Росздравнадзора»
Регистрация информации о простое МИ
· Маршрут: Регистрация информации о простое МИ

· Мнемокод: РегистрацияПростоя

· Наименование: Регистрация информации о простое МИ

· Назначение: используется для добавления и изменения записей раздела «РРМТО. Техническое состояние. Простой медицинского оборудования», где указана причина простоя с установленным признаком «Ограниченное использование» = «Да».
Данный маршрут доступен только для пользователей, у которых есть доступ к подсистеме «Управление деловыми процессами» (УДП) и «Регистр Медицинской техники и оборудования».
При добавлении события необходимо заполнить все обязательные поля и вкладки:

1. Вкладка «Событие». Отображается основная информация по события.

· Тип - указывается тип события «РегистрацияПпростоя»
· Описание - указывается текст «Регистрация информации о простое МИ»
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Рисунок 40
2. Вкладка «Свойства». Содержит набор полей для добавления или изменения МИ.

Регистрация информации о простое:

В случае регистрации простоя на вкладке «Свойства» необходимо указать следующую информацию:

· Действие - «Добавление»
· Классификатор МИ - наименование медицинского изделия из справочника «Классификатор МИ»
· Причина простоя МИ - причина простоя МИ из справочника «Причины простоя»
· Инвентарный номер МИ - инвентарный номер МИ, указывается вручную

· Дата начала простоя - дата начала простоя

· Дата окончания простоя - дата окончания простоя, заполняется если известна дата окончания простоя
· Возрастная категория – из справочника «Значение словаря»
· Принимаемые меры – из справочника «РРМТО. Принимаемые меры по ремонту»
· Стоимость ремонтных работ – стоимость ремонтных работ
· Причина поломки/дефекта – причина поломки или дефекта

· Плановая дата окончания ремонта – плановая дата окончания ремонта
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Рисунок 41
	Важно!

	Если  некорректно указан инвентарный номер медицинского изделия, то при записи события выводится сообщение: «У учреждения «Код учреждения» карта медицинского изделия с инвентарным номером «Инвентарный номер» не найдена». Необходимо указать корректный инвентарный номер.


Разница между датой начала простоя, указанного в событии и датой завершения предыдущего простоя должна быть 2 и более дня.
После записи к событию необходимо приложить документ, поясняющий указанную причину простоя. Документ должен быть подписан главным врачом или заместителем главного врача, ответственным за медицинское оборудование.

Далее сотрудник, ответственный за мониторинг причин простоя, проверяет событие и принимает решение о дальнейших действиях:

1. Если по событию принимается отрицательное решение, то:

· ответственный сотрудник переводит событие в статус «Отклонено»
· событие возвращается инициатору

· информация о простое не регистрируется в разделе «РРМТО. Техническое состояние. Простой медицинского оборудования».
2. Если для принятия решения требуется дополнительная информация, то:

· ответственный сотрудник переводит событие в статус «ТребуетсяДИ»
· событие возвращается инициатору

· инициатору необходимо предоставить требуемую информацию и перевести событие в статус «Анализ», указав ответственного сотрудника, который принимает решение по событию.
3. Если по событию принимается положительное решение, то:

· ответственный сотрудник переводит событие в статус «Выполнено»
· событие возвращается инициатору

· информация о простое регистрируется в разделе «РРМТО. Техническое состояние. Простой медицинского оборудования».
Согласование простоя
Данный тип события используется для случаев, когда медицинское оборудование простаивает более 3 (трех) календарных месяцев и данный длительный простой необходимо согласовать с кураторами Министерства здравоохранения Краснодарского края (далее МЗ КК).
Данный маршрут доступен только для пользователей, у которых есть доступ к подсистеме «Управление деловыми процессами» и «Регистр Медицинской техники и оборудования» (далее РРМТО).
Порядок работы с событием:

1. Добавить событие во складке «Событие» и заполнить поля:
· Тип - СогласованиеПростоя. Тип события расположен в каталоге «Регистр медицинской техники»
· Описание - указать причину длительного простоя оборудования
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Рисунок 42
2. Вкладка «Свойства»:
· Классификатор МИ - наименование медицинского изделия из справочника «Классификатор МИ»

· Причина простоя МИ - причина простоя МИ из справочника «Причины простоя»
· Инвентарный номер МИ - инвентарный номер МИ, указывается вручную

· Дата начала простоя - дата начала простоя

· Дата окончания простоя - дата окончания простоя, заполняется если известна дата окончания простоя

· Возрастная категория - из справочника «Значение словаря»

· Принимаемые меры - из справочника «РРМТО. Принимаемые меры по ремонту»

· Стоимость ремонтных работ - стоимость ремонтных работ

· Причина поломки/дефекта - причина поломки или дефекта

· Плановая дата окончания ремонта - плановая дата окончания ремонта
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Рисунок 43
	Важно!

	Если в параметрах события указаны неверные данные оборудования или периода простоя, то при записи события будет выведено сообщение:

По указанным параметрам («Классификатор МИ», «Инвентарный номер», «Дата начала простоя») не найдено медицинское оборудование или период простоя.


Для успешного рассмотрения события, к нему необходимо приложить копию письма главного врача с описанием причин длительного простоя. В случае отсутствия копии письма событие будет отклонено.
После создания событие автоматически направляется на рассмотрение сотрудникам МЗ КК.

По результатам рассмотрения событие отклоняется (возвращается со статусом «Отклонено») или согласуется (возвращается со статусом «Реализовано»). Если событие согласовано, то в подсистеме «Регистр медицинской техники и оборудования» вместо ошибки о превышении срока простоя оборудования выводится предупреждение, свидетельствующее о том, что срок простоя согласован.

При рассмотрении сотрудниками может быть запрошена дополнительная информация и в данном случае событие возвращается со статусом «ТребуетсяДИ». Необходимо ознакомиться с требованиями и предоставить дополнительную информацию, перенаправив событие обратно куратору МЗ КК.


